## Slide 1: 电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2015年9月

## Slide 2: 第5章 电路的动态分析
华中科技大学电气与电子工程学院
2013年9月

## Slide 3
5.1 电路动态响应基本概念及换路定则
5.2 一阶电路的零输入响应
5.3 一阶电路的零状态响应
5.4 一阶电路的全响应
5.5 一阶电路分析的三要素法
5.6 阶跃函数与一阶电路的阶跃响应
5.7 RC电路对矩形脉冲的响应
5.8 冲激函数在电路分析中的应用
5.10 二阶电路的零输入响应
目 录

## Slide 4
§5.1 电路动态响应的基本概念及换路定则
K未动作前
i = 0 , uC = 0
i = 0 , uC= Us
一. 什么是电路的过渡过程
i
+
–
uC
Us
R
C
K
+
–
uC
Us
R
C
i
t = 0
K接通电源后很长时间
过渡过程： 电路由一个稳态过渡到另一个稳态需要经历的过程。

## Slide 5
产生过渡过程的电路及原因?
无过渡过程
I
电阻电路
t = 0
E
R
+
_
I
K
电阻是耗能元件，其上电流随电压比例变化，
不存在过渡过程。

## Slide 6
E
t
电容为储能元件，它储存的能量为电场能量 ，其大小为：
电容电路
储能元件
因为能量的存储和释放需要一个过程，所以有电容的电路存在过渡过程。
E
K
R
+
_
C
uC

## Slide 7
t
储能元件
电感电路
电感为储能元件，它储存的能量为磁场能量，其大小为：
因为能量的存储和释放需要一个过程，所以有电感的电路存在过渡过程。
K
R
E
+
_
t=0
iL

## Slide 8
结论
有储能元件（L、C）的电路在电路状态发生变化时（如：电路接入电源、从电源断开、电路参数改变等）存在过渡过程；
纯电阻（R）电路，不存在过渡过程。
电路中的 u、i在过渡过程期间，从“旧稳态”进入“新稳态”，此时u、i 都处于暂时的不稳定状态，
所以过渡过程又称为电路的暂态过程。

## Slide 9
讲课重点：直流电路、交流电路都存在过渡过程。我们讲课的重点是直流电路的过渡过程。
研究过渡过程的意义：过渡过程是一种自然现象， 对它的研究很重要。过渡过程的存在有利有弊。有利的方面，如电子技术中常用它来产生各种波形；不利的方面，如在暂态过程发生的瞬间，可能出现过压或过流，致使设备损坏，必须采取防范措施。
说明：

## Slide 10
换路: 电路状态的改变。如：
1 . 电路结构改变
2 . 电路中元件参数的改变
二、换路定则及初始值的确定
换路
定则:
在换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能突变。
设：t=0 时换路
--- 换路前瞬间
--- 换路后瞬间
则：

## Slide 11
换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能突变的原因解释如下：
自然界物体所具有的能量不能突变，能量的积累或 释放需要一定的时间。所以
电感 L 储存的磁场能量
不能突变
不能突变
不能突变
不能突变
电容C存储的电场能量

## Slide 12
若
发生突变，
不可能！
一般电路
则
所以电容电压
不能突变
从电路关系分析
K
R
E
+
_
C
i
uC
K 闭合后，列回路电压方程：

## Slide 13
初始值的确定:
求解要点：
1.
2.
根据电路的基本定律和换路后的等效
电路，确定其它电量的初始值。
初始值（起始值）：电路中 u、i 在 t=0+ 时 的大小。

## Slide 14
例1
换路时电压方程 :
不能突变
发生了突变
根据换路定理
解:

求 :
已知: R=1kΩ,
L=1H , U=20 V、
设 时开关闭合
开关闭合前
仍然满足基尔霍夫定律
iL
U
K
t=0
uL
uR
R

## Slide 15
已知:
电压表内阻
设开关 K 在 t = 0 时打开。
求: K打开的瞬间,电压表两端的电压。
解:
换路前
(大小,方向都不变)
换路瞬间
例2
.
K
U
L
V
R
iL
+
－

## Slide 16
t=0+
时的等
效电路
V
.
K
U
L
V
R
iL
+
－
注意:实际使用中要加保护措施

## Slide 17
已知: K 在“1”处停留已久，在t=0时合向“2”
求:
的初始值，即 t=(0+)时刻的值。
例3
E
1k
2k
+
_
R
K
1
2
R2
R1
6V
2k
+
－
+
－

## Slide 18
解：
换路前的等效电路
E
1k
2k
+
_
R
K
1
2
R2
R1
6V
2k
+
－
+
－
+
－
E
R1
+
_
R
R2

## Slide 19
t=0 + 时的等效电路
E
1k
2k
+
_
R2
R1
3V
1.5mA
+
-

## Slide 20
计算结果
电量
E
1k
2k
+
_
R
K
1
2
R2
R1
6V
2k
+
－
+
－

## Slide 21
小结
1. 换路瞬间，
不能突变。其它电量均可
能突变，变不变由计算结果决定；
2. 换路瞬间，
电容相当于理想电
压源，其值等于
电容相当于短
路；
3. 换路瞬间，
电感相当于理想电流源，
其值等于
，电感相当于断路。

## Slide 22
§5-2 一阶电路的零输入响应
零输入响应(Zeroinput response )：激励(独立电源)为零，仅由初始储能作用于电路产生的响应。
一阶电路：一阶微分方程描述的电路
一阶电路过渡过程的求解方法：
(一) 经典法: 用数学方法求解微分方程；
(二) 三要素法: 求
初始值
稳态值
时间常数


## Slide 23
一 RC电路的零输入响应
已知 uC (0-)=U0 求 uC和 i .
解
i
K(t=0)
+
–
uR
C
+
–
uC
R
特征方程
则
初始值 uC (0+)=uC(0-)=U0
A=U0
U0
uC
0

## Slide 24
令  =RC , 称为一阶电路的时间常数
I0
t
i
0
i
K(t=0)
+
–
uR
C
+
–
uC
R

## Slide 25
时间常数  的大小反映了电路过渡过程时间的长短
 = R C
 大 过渡过程时间的长
 小 过渡过程时间的短
电压初值一定：
R 大（ C不变） i=u/R 放电电流小
放电时间长
U0
t
uc
0
 小
 大
C 大（R不变） w=0.5Cu2 储能大

## Slide 26
U0 0.368 U0 0.135 U0 0.05 U0 0.007 U0
U0 U0 e -1 U0 e -2 U0 e -3 U0 e -5
工程上认为 , 经过 3  - 5  , 过渡过程结束。
：电容电压衰减到原来电压36.8%所需的时间。
t
0  2 3 5
能量关系：
设uC(0+)=U0
电容放出能量
电阻吸出能量
i
K(t=0)
+
–
uR
C
+
–
uC
R

## Slide 27
二. RL电路的零输入响应
特征方程 Lp+R=0
特征根 p =
由初始值 i(0+)= I0 定积分常数A
A= i(0+)= I0
i (0+) = i (0-) =
i
K(t=0)
US
L
+
–
uL
R
R1

## Slide 28
令  = L/R , 称为一阶RL电路时间常数
i(0)一定： L大 起始能量大
R小 放电过程消耗能量小
放电慢
大
iL(t)
uL(t)
t
0
I0
-RI0
(b)

## Slide 29
iL (0+) = iL(0-) = 1 A
uV (0+)= - 10000V 造成
V
损坏。
t=0时 , 打开开关K,
现象 ：电压表坏了
电压表量程：50V
分析
例
iL
K(t=0)
+
–
uV
L=4H
R=10
V
RV
10k
10V
+
－

## Slide 30
小结：
4.一阶电路的零输入响应和初始值成正比，
称为零输入线性。
2. 衰减快慢取决于时间常数
RC电路  = RC , RL电路  = L/R
3. 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
1. 一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应 , 都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

## Slide 31
时间常数 的简便计算：
R1
R2
L
 = L / R等 = L / (R1// R2 )
+
-
R1
R2
L
例1
例2
R等
C
 = R等C

## Slide 32
零状态响应(Zerostate response)：储能元件初始能量为零，电路在输入激励作用下产生的响应
列方程：
i
K(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
uC (0-)=0
§5-3 一阶电路的零状态响应
非齐次线性常微分方程
解答形式为：
齐次方程的通解
非齐次方程的特解
一. RC电路的零状态响应

## Slide 33
与输入激励的变化规律有关，某些激励时强制分量为
电路的稳态解，此时强制分量称为稳态分量
变化规律由电路参数和结构决定
全解
uC (0+)=A+US= 0
 A= - US
由起始条件 uC (0+)=0 定积分常数 A
齐次方程 的通解
：特解（强制分量）
= US
：通解（自由分量，暂态分量）
可设为与输入激励相同的形式，或用稳态解作为特解

## Slide 34
强制分量(稳态)
自由分量(暂态)
Us
Us/R
t
ic
uc
0

## Slide 35
二. RL电路的零状态响应
L
+RiL= US
)
1
(
e
R
U
i
t
L
R
S
L
-
-
=
d
d
e
U
t
i
L
u
t
L
R
S
L
-
=
=
iL
K(t=0)
US
+
–
uR
L
+
–
uL
R
解
iL(0-)=0
求: 电感电流iL(t)
已知
t
uL
US
t
iL
0
0
小结：由讨论得知，一阶电路零状态响应的通用表达式为

## Slide 36
-
K
3
+
V
9
-
+
C
u
K
6
C
i
i
F
50
m
)
0
(
=
t
K
解：

## Slide 37
/V
)
(
t
u
C
0
s
t
/
6
mA
/
)
(
t
i
0
s
t
/
1
3
解（续）

## Slide 38
§5-4 一阶电路的全响应
全响应：非零初始状态的电路受到激励时电路中产生的响应
一. 一阶电路的全响应及其两种分解方式
i
K(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
稳态解 uC' = US
解答为 uC(t) = uC' + uC"
非齐次方程
=RC
1.全解 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
暂态解
uC (0+)=A+US=U0
 A=U0 - US
由起始值定A

## Slide 39
强制分量(稳态解)
自由分量(暂态解)
uC"
-US
U0
暂态解
uC'
US
稳态解
U0
uc
全解
t
uc
0

## Slide 40
i
K(t=0)
US
C
+
–
uC
+
-
+
–
uR
R
uC (0-)=U0
=
i
K(t=0)
US
C
+
–
uC
+
-
+
–
uR
R
uC (0-)=0
+
uC (0-)=U0
C
+
–
uC
i
K(t=0)
+
–
uR
R
2. 全响应= 零状态响应 + 零输入响应
零状态响应
零输入响应
t
0
US
uc
零状态响应
U0
全响应
零输入响应

## Slide 41
解:
,
求
合
闭
时
0
R
i
K
t
=
例.
200PF
+
_
1k
2k
1k
K(t=0)
iR
6V
+
9V
+
2k
0.5k
iR
6V
+
+
1.5
6V
+
+
_
1k
2k
1k
iR
6V
0+电路
9V
+
等效

## Slide 42
1k
2k
1k
6V
9V
iR
t = ∞时电路：
！

## Slide 43
全响应小结:
1. 全响应的不同分解方法只是便于更好地理解过渡过程的本质;
2. 零输入响应与零状态响应的分解方法其本质是叠加，因此只适用于线性电路；
3. 零输入响应与零状态响应均满足齐性原理，但全响应不满足。

## Slide 44
§5-5 一阶电路分析的三要素法
可得一阶电路微分方程解的通用表达式：
K
R
E
+
_
C

## Slide 45
一阶电路全响应微分方程解的通用表达式：
一阶电路零输入响应微分方程解的通用表达式：
一阶电路零状态响应微分方程解的通用表达式：
 = L / R等
 = R等C

## Slide 46
其中三要素为:
稳态值 ----
初始值 ----
时间常数---

代表一阶过渡过程电路中任一电压、电流随时间变化的函数。
式中
利用求三要素的方法求解过渡过程，称为三要素法。只要是一阶电路，就可以用三要素法。

## Slide 47
“三要素法”例题
求: 电感电压
例1
已知：K 在t=0时闭合，换路前电路处于稳态。
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H

## Slide 48
第一步:求起始值
？
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H
t =0¯时等效电路
3A
L

## Slide 49
t=0+时等效电路
2A
R1
R2
R3
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H

## Slide 50
第二步:求稳态值
t=时等效电路
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H
R1
R2
R3

## Slide 51
第三步:求时间常数
t=0
3A
L
K
R2
R1
R3
IS
2
2
1
1H
L
R2
R3
R1
L
R'

## Slide 52
第四步: 将三要素代入通用表达式得过渡过程方程

## Slide 53
第五步: 画过渡过程曲线（由初始值稳态值）
起始值
-4V
t
稳态值
0V


## Slide 54
求：
已知：开关 K 原在“3”位置，电容未充电。当
t ＝0 时，K合向“1”
例2
3
+
_
E1
3V
K
1
R1
R2
1k
2k
C
3μ
+
_
E2
5V
1k
2
R3
＋
－
t ＝20 ms 时，K再 从“1”合向“2”

## Slide 55
解：第一阶段 （t = 0 ~ 20 ms，K：31）
初始值
K
+
_
E1
3V
1
R1
R2
1k
2k
C
3μ
3
＋
－
R1
+
_
E1
3V
R2
＋
－

## Slide 56
稳态值
第一阶段（K：31）
K
+
_
E1
3V
1
R1
R2
1k
2k
C
3μ
3
＋
－
R1
+
_
E1
3V
R2
＋
－

## Slide 57
时间常数
第一阶段（K：31）
K
+
_
E1
3V
1
R1
R2
1k
2k
C
3μ
3
＋
－
R1
+
_
E1
3V
R2
C
＋
－

## Slide 58
第一阶段（t = 0～20 ms）电压过渡过程方程：

## Slide 59
第一阶段（t = 0 ~ 20 ms）
电流过渡过程方程：

## Slide 60
第一阶段波形图
20ms
t
2
下一阶段
的起点
3
t
20ms
1
说明：  ＝2 ms, 5 ＝10 ms
20 ms > 10 ms , t=20 ms 时，可以认为电路
已基本达到稳态。

## Slide 61
起始值
第二阶段: 20ms ~
（K由 12）
+
_
E2
R1
R3
R2
+
_
t=20 + ms 时等效电路
K
E1
R1
+
_
+
_
E2
3V
5V
1k
1
2
R3
R2
1k
2k
C
3

## Slide 62
稳态值
第二阶段:(K:12)
K
E1
R1
+
_
+
_
E2
3V
5V
1k
1
2
R3
R2
1k
2k
C
3
_
+
E2
R1
R3
R2

## Slide 63
时间常数
第二阶段:(K:12)
K
E1
R1
+
_
+
_
E2
3V
5V
1k
1
2
R3
R2
1k
2k
C
3
_
C
+
E2
R1
R3
R2

## Slide 64
第二阶段（ 20ms ~）
电压过渡过程方程

## Slide 65
第二阶段（20ms ~）
电流过渡过程方程

## Slide 66
第二阶段小结：
第一阶段小结：

## Slide 67
总波形
3
1.5
t
1.25
1
(mA)
20ms
t
2
2.5
(V)

## Slide 68
t
U(v)
20ms
3
5
0
开关的动作相当于在电路中加了如下
的信号，这样的信号我们称为阶跃函数。

## Slide 69
§5-6 阶跃函数与一阶电路的阶跃响应
一 单位阶跃函数
1.定义
t
(t)
0
1
2. 单位阶跃函数的延迟
t
(t-t0)
t0
0
1
3. 由单位阶跃函数可组成复杂的信号
例 1
1
t0
t
f(t)
0
(t)
t
f(t)
1
0
t0
- (t-t0)

## Slide 70
i
C
+
–
uC
R
uC (0-)=0
t
uc
1
注意
和
的区别
t
0
i
二、一阶电路的阶跃响应

## Slide 71
例：求如图RL电路在矩形脉冲us(t)作用下的响应电流i(t)，并作其波形。 i(0-)=0
1
us(t)
0
t(s)
t0
R=1
-
+
us(t)
L=1H
i(t)
方法一：分区间应用三要素法
=L/R=1/1=1(s)
i(0-)=0 i(0+)= i(0-)=0 i稳态=1/R=1(A)
0≦t ≦t0时：
故i(t)=1(1-e-t ) =1- e-t (A) 0≦t ≦t0

## Slide 72
t0 <t < 时是以i(t0)为初值的放电过程
1
i(t)
0
t(s)
t0
1- e-t

## Slide 73
条件：τ<< T
电路的输出近似
为输入信号的微分
T
t
E
t
微分电路
t >T
+
-
C
R
t=0 ~ T
+
+
-
E

## Slide 74
条件：τ>> T
积分电路
电路的输出近似
为输入信号的积分
t
T
E
t
t= 0 ~ T
+
-
E
+
-
+
-
t >T
C
R

## Slide 75
§5-10 二阶电路的零输入响应
一、RLC串联电路的零输入响应
R
K
L
uL
+
-
i(t)
RLC串联电路
+
-
uR
uc
+
-
C
已知uc(0-)=U0， iL(0-)=0，
K于t=0时刻闭合，分析t>0时放电过程中i(t)、uc(t)
由KVL： uc=uR+uL （t>0)
即：
两边对t 微分：
整理为：

## Slide 76
整理为
特征方程
其中：s——特征根，又称为电路的固有频率。

## Slide 77
衰减系数（决定响应的衰减特性）
谐振角频率
根据  和 0 的相对大小不同，特征根s1,2不同，对应的解的形式不同，有三种情况：

## Slide 78
过阻尼
临界阻尼
欠阻尼

## Slide 79
两个待定系数，两个初始条件
uc(0+)= uc(0-)=U0
i (0+)= i(0-)=0
可定得系数
由i(0+)=0得：
A1+A2=0 ————①
又由uL(0+)= uc(0+) -Ri(0+)=U0 - R×0= U0得：
将i(t)表达式代入并令t=0+ 有：

## Slide 80
L(A1S1+A2S2)=U0 ————②
由①②联立得：

## Slide 81
U0
波形
0
t
uc(t)
i(t)
tm
过阻尼情况
非振荡过程
电容一直放电（电容功率
pc= -uc(t)i(t)≦0)，不能产生振荡。
电流极大值时刻在t=tm处。

## Slide 82
s1=s2= -
可定得系数：
故：
由初始条件
i (0+)= 0
uc(0+) =U0 uL(0+) =U0

## Slide 83
U0
波形
0
t
uc(t)
i(t)
tm
临界阻尼情况
波形与过阻尼情况相似，uc单调衰减，无振荡（处于振荡与非振荡的临界状态）。

## Slide 84
（共轭复根）
由初始条件
i (0+)= 0
uc(0+) =U0 uL(0+) =U0

## Slide 85
欠阻尼情况
0
t(s)
包络线 U0e-t
U0
uc(t)
i(t)
减幅振荡

## Slide 86
欠阻尼情况
0
t(s)
包络线 U0e-t
U0
uc(t)
i(t)
物理解释：
R较小，耗能较少，电感可反向对电容进行充电（pc有正有负），将所储存的磁场能重新转化为电容的电场能，如此反复，形成振荡，直到能量全部被电阻消耗掉。

## Slide 87
特例：当R=0时，=R/2L=0, 无损耗，响应为等幅振荡。
S1,2=±j0 (虚数），称为LC自由振荡（正弦波发生器）

## Slide 88
例：如图RLC电路，R= 4, L=1H, uc(0)=4V, i(0)=2A, t=0时刻K闭合，试分别计算（1）C=1/20F（2）C=1/4F（3）C=1/3F 时电流i(t)。
R
K
L
uL
+
-
i(t)
RLC串联电路
+
-
uR
uc
+
-
C
解：
电路方程为：
特征方程特征根：

## Slide 89
初始条件 i(0)=2A →K1=2 ——（1）
uc(0+)=4V → uL(0+)= uc(0+)-R i(0+) = -4V
故 -2K1+4K2=-4 ———（2）
由(1)(2)联立得： K1=2 K2=0

## Slide 90
由初始条件 i(0)=2A
可得： A=2 B=0
（临界阻尼）
故：

## Slide 91
（过阻尼）
故：
由初始条件 i(0)=2A
A1=A2=1

## Slide 92
全解
（用稳态解作特解）
初始条件 uc(0+)=0 → A1+A2+Us=0 ——(1)
i(0+)=0 →
→ A1S1+A2S2=0 ——(2)
（设s1,2为相异单根）

## Slide 93
由(1)(2)有：
故：
强制响应
固有（自由）响应

## Slide 94
Us
波形
0
t
uc(t)
i(t)
tm
过阻尼情况(非振荡充电）

## Slide 95
波形与过阻尼时相似，也是非振荡充电。

## Slide 96
欠阻尼情况（振荡充电）
0
t(s)
Us
i(t)
uc(t)