## Slide 1
电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2015年9月

## Slide 2
第六章 正弦稳态电路分析
华中科技大学电气与电子工程学院
2013年9月

## Slide 3
6.1 正弦量的概念
6.2 正弦量的相量表示
6.3 电阻电感电容上电压电流相量关系
6.4 简单正弦稳态电路分析
6.5 复杂正弦稳态电路分析
6.6 正弦稳态电路的功率
6.7 正弦稳态电路中最大功率传输定理
6.8 电路的频率特性
6.9 正弦电路中的谐振
目 录

## Slide 4
第六章 正弦稳态电路分析
重点：
 相位差
 正弦量的相量表示
 复阻抗复导纳
 相量图
 用相量法分析正弦稳态电路
 正弦交流电路中的功率分析

## Slide 5
§6-1 正弦量的概念
一. 正弦量的三要素：
i(t)=Imsin(w t +y )
i
+
_
u


i
(1) 幅值 (amplitude) (振幅、 最大值) Im
(2) 角频率(angular frequency) w
(3) 初相位(initial phase angle) y

## Slide 6
为正弦电流的最大值
正弦量的三要素之一 ： 振幅
在工程应用中常用有效值表示幅度。交流电表指示的电压、电流读数，就是被测物理量的有效值。标准电压220V，也是指供电电压的有效值。
电量名称必须大
写,下标加 m。
如：Um、Im
最大值

## Slide 7
有效值
周期性电流、电压的瞬时值随时间而变，为了确切的衡量其大小工程上采用有效值来衡量。
有效值(effective value)定义
定义：若周期性电流 i 流过电阻 R，在一周期T 内产生的热量，等于一直流电流I 流过R , 在时间T 内产生的热量，则称电流I 为周期性电流 i 的有效值。

## Slide 8
则有
（均方根值）
可得
当
时，
交流
直流
热效应相当
电量必须大写
如：U、I
有效值
有效值概念
有效值也称方均根值(root-meen-square，简记为 rms。)

## Slide 9
W2=I 2RT
R
i(t)
R
I
同样，可定义电压有效值：

## Slide 10
同理，可得正弦电压有效值与最大值的关系：
若一交流电压有效值为U=220V，则其最大值为Um311V；
U=380V， Um537V。
工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。因此，在考虑电器设备的耐压水平时应按最大值考虑。
测量中，电磁式交流电压、电流表读数均为有效值。
* 区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

## Slide 11
问题与讨论
电器
~ 220V
最高耐压 =300V
若购得一台耐压为 300V 的电器，是否可用于 220V 的线路上?
该用电器最高耐压低于电源电压的最大值，所以不能用。
有效值 U = 220V
最大值 Um = 220V = 311V
电源电压

## Slide 12
描述变化周期的几种方法：
1. 周期 T： 变化一周所需的时间 单位：秒，毫秒..
正弦量三要素之二 : 角频率
3. 角频率 ω： 每秒变化的弧度 单位：弧度/秒
2. 频率 f： 每秒变化的次数 单位：赫兹，千赫兹 ...
i
T

## Slide 13
正弦量三要素之三 : 初相位
： t = 0 时的相位，称为初相位或初相角。
说明： 给出了观察正弦波的起点或参考点，
常用于描述多个正弦波相位间的关系。
i
：正弦波的相位角或相位。

## Slide 14
两个同频率正弦量间的相位差( 初相差)
 t

## Slide 15
同频正弦信号的相位关系
同
相
位
相
位
超
前
超前于
相
位
滞
后
滞后于

## Slide 16
j = 0， 同相：
j =   ( 180o ) ，反相：
规定： |  |   (180°)
特殊相位关系：
 t
u, i
u
i
0
 t
u, i
u
i
0
 t
u, i
u
i
0
 = 90°
u 领先 i 90°
或 i 落后 u 90°

## Slide 17
为什么要研究正弦信号 ?
主要考虑以下几点：
1. 正弦量是最简单的周期信号之一，同频正弦量在加、减、微分、积分运算后得到的仍为同频正弦量；
2. 正弦信号应用广泛（如市电，载波等）；
3. 非正弦量用傅立叶级数展开后得到一系列
正弦函数。

## Slide 18
§6-2 正弦量的相量表示

瞬时值表达式

相量
必须
小写
前两种不便于运算，重点介绍相量表示法。

波形图
i
正弦波的表示方法：
重点

## Slide 19
概念 ：一个正弦量的瞬时值可以用一个旋转的有向线段在纵轴上的投影值来表示。
正弦波的相量表示法
矢量长度 =
矢量与横轴夹角 = 初相位
矢量以角速度 按逆时针方向旋转
ω
ω

## Slide 20
滞后于
超前
滞后
？
正弦波的相量表示法举例
例1：将 u1、u2 用相量表示。
相位：
幅度：相量大小
设：

## Slide 21
同频率正弦量的
相量画在一起，
构成相量图。
例2：同频率正弦量相加 --
平行四边形法则

## Slide 22
注意 ：
1. 只有正弦量才能用相量表示，非正弦量不可以。
2. 只有同频率的正弦量才能画在一张相量图上，不同频率不行。
新问题提出：
平行四边形法则可以用于相量运算，但不方便。
故引入相量的复数运算法。
相量 复数表示法
复数运算

## Slide 23
1. 复数A表示形式：
一个复数A可以在复平面上表示为从原点到A的向量，此时a可看作与实轴同方向的向量，b可看作与虚轴同方向的向量。由平行四边形法则。则a+jb即表示从原点到A的向量，其模为|A|，幅角为 。所以复数A又可表示为
A
b
Re
Im
a
O
A=a+jb
A
b
Re
Im
a
O

一、复数及其运算（复习复数的有关知识）

## Slide 24
两种表示法的关系：
A=a+jb
直角坐标表示
极坐标表示
或
2. 复数运算
则 A1±A2=(a1±a2)+j(b1±b2)
(1)加减运算——直角坐标
若 A1=a1+jb1， A2=a2+jb2
A1
A2
Re
Im
O
加减法可用图解法。

## Slide 25
(2) 乘除运算——极坐标
则 A1 A2 =| A1 | | A2| q 1+q 2
乘法：模相乘，角相加；
除法：模相除，角相减。
例1.
5 47 + 10-25 = (3.41+j3.657) + (9.063-j4.226)
=12.47-j0.567 = 12.48 -2.61

## Slide 26
例2.

## Slide 27
+j , –j , -1 都可以看成旋转因子。
3. 旋转因子
复数 ejy = cos y + jsin y = 1∠y
A逆时针旋转一个角度y ，模不变
Aejy
Re
Im
0
I
j
+
I
-
I
-
I
j

## Slide 28: 著名科学家
斯坦梅茨(Charles Proteus Steinmetz 1865~1923)
斯坦梅茨是德国美国数学家和工程师。他最伟大的贡献就是在交流电路分析中引入了相量分析法，并以其在滞后理论方面的著作而闻名。此外，他是交流电动机，三相电路成功发明的先驱。

## Slide 29
斯坦梅茨（Steinmetz,Charles Proteus）1865年4月9日生于德国的布雷斯劳（现为波兰的弗罗茨瓦夫）；1923年10月26日卒于纽约州的舍内克塔迪。因祖父和父亲遗传，斯泰因梅茨是先天性驼背。为了不再使畸形再传代，他一生未婚，过着孤独寂寞的生活。唯有他那天才智慧，一生都在燃烧而发光。斯坦梅茨一岁时就失去了母亲，父亲是一个装订工人，在即将在大学完成他的数学博士论文时，由于政治活动，被迫离开德国，到瑞士后又去了美国，1893年受雇于美国通用电气公司，这一年他发表论文，首次将复数应用于交流电路的分析中，其后出版了专著《交流现象的理论和计算》，1901年成为美国电气工程师协会(IEEE)主席。美国艺术与科学学院院士。

## Slide 30
电学天才----斯坦梅茨(Charles Proteus Steinmetz)
眼前的这位小老头”身高还不足5英尺，简直是个侏儒。他驼着背，头显得特别大。重 感冒使他的脸微微有点肿胀。此刻他正站在申请移民到美国去的人们的行列里。 一位美 国官员照例问了他几个问题，“小老头”的回答使他皱起了眉头。官员转身走到上司面前， 指了指“小老头”作了报告：“不会英语，没有存款，也没有工作，本人还有病。” 上司点了一下头说：“不准迁入！” 。“小老头”知道自己即将被遣送回国了。 就在这时，他忽然听见船上有人喊他：“卡尔！卡尔！你到哪儿去呀？”他抬起了头。 叫他的原来是一位老朋友。这个人很有钱，英语也说得极漂亮。几分钟以后，他的这位老友 终于说通了美国官员，允许“小老头”定居美国了。“小老头”名叫卡尔·奥格斯特·鲁道夫·斯坦梅茨。这是1889年6月的事。

## Slide 31
斯坦梅茨在美国，以电气工程师的身份到处寻求工作。可是，没有人愿意雇用他。他看起来实在太虚弱了。现在他只剩下最后一线希望了。他的一位朋友回国时曾给他留下了一封信，让他去找一 位名叫鲁道夫·依克梅尔的工厂主。他找到了这家工厂。真是幸运，依克梅尔给了他工作。 依克梅尔的工厂生产大型电动机，但生产出的各种电动机都有过热的毛病。依克梅尔虽然也知道毛病来自磁力对电机的铁芯的影响，可是却不知道如何清除它。斯泰因梅茨很乐意解决这个问题。他的全部工具只是铅笔和纸，再加上他的智慧。他交叉着双腿，整天坐在靠背椅上。不停地翻阅着所有的电磁资料，纸上密密麻麻地写满了各种数据。 两年以后，他终于研究出了依克梅尔所需要的全部数据。1892年，在一次电气工程师会议上，他宣读了这些成果的部分材料。他那尖细的嗓音，结结巴巴的英语，人们似乎都没有注意到。大家都被他报告的内容深深地激动了。

## Slide 32
严冬的一天，工厂里的一位工程师到斯坦梅茨的小实验室来请教一个问题。 适逢这位科学家正在工作。尽管他身穿大衣，头戴皮帽，脚上穿着长统靴，但两手还是 冻得发青。工程师十分惊奇地问道：“斯泰因梅茨先生，您为什么不生炉子呢？”斯坦梅茨笑了笑说：“唔，老鼠在炉子里生了仔。他们还小，不会跑。”
在斯坦梅茨为依克梅尔工作期间，通用电气公司知道了他的天才，就邀请他来工作，委以重任，并答应给他一个大实验室。斯泰因梅茨起先听了十分高兴。可是过了一 周，他改变了主意，说：“十分抱歉，我不能接受这个邀请”。“ 为什么？”通用电气的官员问。 “依克梅尔先生不想让我离开。”斯泰因梅茨回答说，“即使你们给我十倍于此的薪 金，对我来说也等于没有什么变化。而依克梅尔先生在我十分困难的时候，给了我工作。现在他既然还非常需要我，那我就有义务跟他待在一起。” 就在此后不久，通用电气买下了整个依克梅尔公司，才把斯坦梅茨派往通用电气在斯克奈塔第市的一个新工厂。这是得到斯坦梅茨的唯一办法了。

## Slide 33
20世纪初，美国福特公司正处于高速发展时期，突然，福特公司一台电机出了毛病，几乎整个车间都不能运转了，相关的生产工作也被迫停了下来。公司调来大批检修工人反复检修，又请了许多专家来察看，可怎么也找不到问题出在哪儿，更谈不上维修了。福特公司急忙派专人把斯坦梅茨请来。斯坦梅茨用了2天时间仔细检查了电机，然后用粉笔在电机外壳画了一条线，对工作人员说：“打开电机，在记号处把里面的线圈减少16圈。”人们照办了，令人惊异的是，故障竟然排除了！生产立刻恢复了！福特公司经理问斯坦梅茨要多少酬金，斯坦梅茨说：“不多，只需要1万美元。”1万美元？就只简简单单画了一条线！当时福特公司最著名的薪酬口号就是“月薪5美元”，这在当时是很高的工资待遇，以至于全美国许许多多经验丰富的技术工人和优秀的工程师为了这5美元月薪从各地纷纷涌来。1条线，1万美元，一个普通职员100多年的收入总和！斯坦梅茨看大家迷惑不解，转身开了个清单：画一条线，1美元；知道在哪儿画线，9999美元。

## Slide 34
他的古怪和偏执也同样出名。当有人告诉他实验室里严禁吸烟时，他就咆哮起来：“不让抽烟，咱就再见！”结果，实验室里只是禁止别人吸烟，他却可以例外。他喜欢划独木舟，愿意一面泛舟、一面思考复杂的问题。他的最大成就，是在二十七岁时就运用二百年前沃利斯的虚数概念，第一次把数学方法详尽地用来求解交流电路，使能更有效地设计交流电路。他的理论逐渐在电工界传播开来，使从忒斯拉开始的交流电与直流电之争以交流电的胜利而告结束。除了理论方面的巨大工作之处，他还在电工工程的各个方面获得了二百多个专利。

## Slide 35
造一个复函数
没有物理意义
若对A(t)取虚部：
是一个正弦量，有物理意义。
对于任意一个正弦时间函数都可以找到唯一的与其对应的复指数函数：
A(t)包含了三要素：Im、  、w ，复常数包含了I m ,  。
A(t)还可以写成
复常数
二. 相量

## Slide 36
加一个小圆点是用来和普通的复数相区别(强调它与正弦量的联系)，同时也改用“相量”，而不用“向量”，是因为它表示的不是一般意义的向量，而是表示一个正弦量。
同样可以建立正弦电压与相量的对应关系：
相量图(相量和复数一样可以在平面上用向量表示)：
 不同频率的相量不能画在一张向量图上。

q
称 为正弦量 i(t) 对应的相量。

## Slide 37
正弦量的相量表示:
相量的模表示正弦量的有效值
相量的幅角表示正弦量的初相位
已知
例1.
试用相量表示 i, u 。
解：

## Slide 38
旋转因子
相量
例2.
试写出电流的瞬时值表达式。
解：
A(t)是旋转相量
旋转相量在纵轴上的投影就是正弦函数
t
t
w
)
j
A
e
2
(
=
I
相量的几何意义

## Slide 39
2. 相量运算
(1) 同频率正弦量相加减
故同频的正弦量相加减运算就变成对应的向量相加
减运算。

## Slide 40
小结：正弦量的四种表示法
波形图
T
i
瞬时值
相量图
复数
表示法

## Slide 41
提示
计算相量的相位角时，要注意所在
象限。如：

## Slide 42
j
+1
+3
-3
+4
-4

## Slide 43
符号说明
瞬时值 --- 小写
u、i
有效值 --- 大写
U、I
复数、相量 --- 大写 + “.”
最大值 --- 大写+下标

## Slide 44
正误判断
瞬时值
相量
？
瞬时值
相量
？

## Slide 45
已知：
正误判断
？
有效值
j45
？

## Slide 46
则：
已知：
正误判断
？

？

## Slide 47
则：
正误判断
最大值
？
已知：

## Slide 48
§6-3 电阻、电感和电容元件上电压和电流的相量关系
一. 电阻
uR(t)
i(t)
R
+
-
相量形式：
有效值关系：UR = RI
相位关系：u , i 同相
相量模型
R
+
-
相量关系
相量图
UR = RI=RI∠Ψ
UR = RI

## Slide 49
波形图及相量图：
 t
i
O
uR
pR
u=i

## Slide 50
频域
有效值关系
I=w C U
相位关系
i 超前u 90°
时域
 t
u, i
u
i
0
波形图
二 . 电容
时域模型
i (t)
u(t)
C
+
-
相量图
相量模型
+
-

## Slide 51
容抗的物理意义：
(1) 表示限制电流的能力；
(2) 容抗的绝对值和频率成反比。
容抗
I=w CU
(3) 由于容抗的存在使电流领先电压。
错误的写法
w

## Slide 52
频域
有效值关系
U=w L I
相位关系
u 超前 i 90°
j L
相量模型
+
-
相量图
三 . 电感
i(t)
u (t)
L
+
-
时域模型
时域
 t
u, i
u
i
0
波形图

## Slide 53
感抗的物理意义：
(1) 表示限制电流的能力；
(2) 感抗和频率成正比。
w
XL
XL= U/I = L= 2 f L， 单位: 欧
感抗
U=w L I
(3) 由于感抗的存在使电流落后电压。
错误的写法

## Slide 54
1. 单一参数电路中电压电流的基本关系式
电感元件
基本关系
复阻抗
L
复阻抗
电容元件
基本关系
C
电阻元件
R
基本关系
复阻抗
小 结

## Slide 55
§6-4 简单正弦稳态电路分析
一. 基尔霍夫定律的相量形式
二. 电路元件的相量关系

## Slide 56
2. 电路的相量模型 (phasor model )
时域列解微分方程
求非齐次方程特解
频域列解代数方程
L
C
R
uS
iL
iC
iR
+
-
jw L
1/jw C
R
+
-
时域电路
频域电路

## Slide 57
四. 相量图
1. 同频率的正弦量才能表示在同一个向量图中；
2. 以 角速度反时针方向旋转；
3. 选定一个参考相量(设初相位为零。)
选 ÙR为参考相量
jw L
1/jw C
R
+
-
+
-
+
+
-
-

## Slide 58
小结：
1. 求正弦稳态解是求微分方程的特解，应用相量法将该问题转化为求解复数代数方程问题。
2. 引入电路的相量模型，不必列写时域微分方程，而直接列写相量形式的代数方程。
3. 采用相量法后，电阻电路中所有网络定理和一般分析方法都可应用于交流电路。

## Slide 59
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
j L
R
+
-
+
-
+
-
㈠用相量法分析R、L、C串联电路的正弦稳态响应。
由KVL：
五、典型的RLC串联、并联电路

## Slide 60
Z— 复阻抗；R—电阻(阻抗的实部)；X—电抗(阻抗的虚部)；
|Z|—复阻抗的模； —阻抗角。
关系：
或
R=|Z|cos
X=|Z|sin
|Z|
R
X
j
阻抗三角形
|Z|=U/I
 =u-i

## Slide 61
具体分析一下 R-L-C 串联电路
Z=R+j(w L-1/w C)=|Z|∠j
w L > 1/w C ，X>0， j >0，电压领先电流，电路呈感性；
w L<1/w C ，X<0， j <0，电压落后电流，电路呈容性；
画相量图：选电流为参考向量(w L > 1/w C )

电压三角形
UX
U

w L=1/w C ，X=0， j =0，电压与电流同相，电路呈电阻性。

## Slide 62
例.
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
已知：R=15, L=0.3mH, C=0.2F,
求 i, uR , uL , uC .
解：
其相量模型为
j L
R
+
-
+
-
+
-

## Slide 63
则
UL=8.42>U=5，分电压大于总电压，原因是uL， uC相位相差180°，互相抵消的结果。

-3.4°
相量图

## Slide 64
由KCL：
i
L
C
R
u
iL
iC
+
-
iL
j L
R
+
-
㈡用相量法分析R、L、C并联电路的正弦稳态响应。

## Slide 65
Y— 复导纳；G—电导(导纳的实部)；B—电纳(导纳的虚部)；
|Y|—复阻抗的模； —阻抗角。
关系：
G=|Y|cos '
B=|Y|sin '
|Y|
G
B
j
导纳三角形
|Y|=I/U
 =i-u

## Slide 66
Y=G+j(wC-1/wL)=|Y|∠j
w C > 1/w L ，B>0， j '>0，电路为容性，i领先u；
w C<1/w L ，B<0， j '<0，电路为感性，i落后u；
wC=1/w L ，B=0， j  =0，电路为电阻性，i与u同相。
画相量图：选电压为参考向量(wC < 1/w L，<0 )
 '

## Slide 67
六. 阻抗串、并联
例 已知 Z1=10+j6.28
Z2=20-j31.9 
Z3=15+j15.7 
求 Zab
º
º
Z1
Z2
Z3
a
b

## Slide 68
§6-5 复杂正弦稳态电路分析
步骤：
① 画相量运算电路 R , L , C  复阻抗
② 列相量代数方程
i , u 

## Slide 69
列写电路的回路电流方程
例1.
解：
+
_
R1
R2
R3
R4

## Slide 70
列写电路的节点电压方程
+
_
+
_
2
1
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
例2.
解：

## Slide 71
例3: 已知:
Z1
Z2
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
u
R2
+
_
R1
解：画出电路的相量模型
求：各支路电流

## Slide 72
瞬时值表达式为：

## Slide 73
法一：电源变换
解：
例4.
Z2
Z1
Z
Z3
Z2
Z1Z3
Z
+
-

## Slide 74
法二：戴维南等效变换
Z0
Z
+
-
Z2
Z1
Z3
求开路电压：
求等效电阻：

## Slide 75
已知：Z=10+j50W , Z1=400+j1000W。
例5.
解：
Z
Z1
+
_

## Slide 76
例6：单口网络如图，已知=100rad/s，试计算等效阻抗和相应的等效电路。
等效为一个电阻和电感的串联
+
_
5mF
0.5u1
1
80mH
u1
+
_
u
i
+
_
1
+
_
-j2
j8
解：
9
j6

## Slide 77
②求短路电流：
例7：求图示电路的戴维南等效电路。
解：
+
_
+
_
50
60∠0°
50
j300
UO
·
I1
·
·
4I1
+
_
+
_
50
60∠0°
50
j300
UO
·
I1
·
·
200I1
+
_
①求开路电压：

## Slide 78
例8：计算电流
(1)解：等效变换
电流为：
+
_
j3
j2
-j2
1
j3
j2
-j2
1
j5V
j2
-j6
1
+
_
+
_
-20V

## Slide 79
采用戴维南定理：
(2)解：戴维南定理
j2
+
_
Zeq
_
+
_
j3
-j2
1
+
10V
j5A
①求开路电压
=-20-j5(V)
+
_
+
_
j3
j2
-j2
1
+
_

## Slide 80
j2
+
_
Zeq
j3
-j2
1
Zeq
②求等效阻抗
=1-j6(Ω)
+
_
j3
j2
-j2
1

## Slide 81
采用节点电压法：
+
_
j3
j2
-j2
1
(3)解：
1
2

## Slide 82
采用网孔电流法：
+
_
j3
j2
-j2
1
(4)解：
1
2
3

## Slide 83
§6-6 正弦稳态电路的功率
无源一端口网络吸收的功率( u, i 关联)
1. 瞬时功率 (instantaneous power)
无
源
+
u
i
_

## Slide 84
i
 t
O
u
p
UIcos
- UIcos(2 t )
 p有时为正, 有时为负；
 p>0, 电路吸收功率：p<0，电路发出功率；

## Slide 85
瞬时功率实用意义不大，一般讨论所说的功率指一个周期平均值。
2. 平均功率 (average power)P：
 =u-i：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗,即P=|Z|I2cos =RI2
cos  ：功率因数。
P 的单位：W

## Slide 86
cosj =P/(UI)
一般地 , 有 0cosj1
X>0, j >0 , 感性， 滞后功率因数
X<0, j <0 , 容性， 超前功率因数
例： cosj =0.5 (滞后)， 则j =60o (电压领先电流60o)。
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗
平均功率实际上是电阻消耗的功率，即为有功功率代表电路实际消耗的平均功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与 cosj 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于存在储能元件产生了阻抗角。

## Slide 87
纯电感  = 90°
纯电容  = -90°
P = 0
R
X
|Z|

无源
+
-
R
jX
+
-

## Slide 88
已知：电动机 PD=1000W，U=220V，f =50Hz，C =30F，cosD=0.8(滞后）。求负载电路的功率因数。
+
_
D
C
例
解：

## Slide 89
4. 视在功率S
反映电气设备的容量。
3. 无功功率 (reactive power) Q
表示交换功率的值，单位：var (乏)。
Q>0，表示网络吸收无功功率；
Q<0，表示网络发出无功功率。
Q 的大小反映网络与外电路交换功率的大小。是由储能元件L、C的性质决定的

## Slide 90
P
Q
S

功率三角形
视在功率S、有功功率P、无功功率Q之关系
复功率
电压相量和电流相量的共轭复数的乘积

## Slide 91
2、功率因数提高
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。
P=Scosj
S
75kVA
负载
cosj =1, P=S=75kW
cosj =0.7, P=0.7S=52.5kW
一般用户： 异步电机 空载cosj =0.2~0.3
满载cosj =0.7~0.85
日光灯 cosj =0.45~0.6
(1) 设备不能充分利用。
(2) 当输出相同的有功功率时，线路上电流大 I=P/(Ucosj )，线路压降损耗大。
功率因数低带来的问题：

## Slide 92
并C后
分析:
j1
j2
L
R
C
+
_
再从功率这个角度来看 :
有功：UIL cosj1 =UI cosj2
无功：UILsinj1 > UIsinj2
解决办法：并联电容，提高功率因数 (改进自身设备)。

## Slide 93
补偿容量的确定：
j1
j2
代入上式
补偿容
量不同
全——不要求(电容设备投资增加,经济效果不明显)
欠
过——使功率因数又由高变低(性质不同)
综合考虑，提高到适当值为宜( 0.9 左右)。

## Slide 94
已知：f=50Hz, U=380V, P=20kW, cosj1=0.6(滞后)。要使功率因数提高到0.9 , 求并联电容C。
例.
L
R
C
+
_
解：
j1
j2

## Slide 95
P
Q
S

已知：变压器容量为100KVA,电动机 P=10kW, cosj1=0.6。问这台变压器满负荷运行可以带多少台这样的电动机。如果功率因数提高到0.9 ,这台变压器满负荷运行可以带多少台这样的电动机。
例.
功率三角形
解：
P=10kW
100/16.66＝6台
P=10kW
100/11.11＝9台

## Slide 96
P
Q
S

已知：变压器容量为100KVA,电动机 P=10kW, cosj1=0.6。问这台变压器满负荷运行可以带多少台这样的电动机。如果功率因数提高到0.9 ,这台变压器满负荷运行可以带多少台这样的电动机。
例.
功率三角形
解：
P=10kW
100/S＝100*0.6/10=6台
P=10kW
100/S=100*0.9/10＝9台

## Slide 97
单纯从提高cosj 看是可以，但是负载上电压改变了。在电网与电网连接上有用这种方法的，一般用户采用并联电容。
思考：能否用串联电容提高cosj ?

## Slide 98
§6-7正弦稳态电路中的最大功率传输定理
讨论正弦电流电路中负载获得最大功率Pmax的条件。
ZL
Zi
+
-
Zi= Ri + jXi， ZL= RL + jXL
(1) ZL= RL + jXL可任意改变

## Slide 99
(a) 先讨论XL改变时，P的极值
显然，当Xi + XL=0，即XL =-Xi时，P获得极值
(b) 再讨论RL改变时，P的最大值
当RL= Ri时，P获得最大值
综合(a)、(b)，可得负载上获得最大功率的条件是：
ZL= Zi*，即
RL= Ri
XL =-Xi
此结果可由P分别对XL、RL求偏导数得到。

## Slide 100
(2) 若ZL= RL + jXL只允许XL改变
此时获得最大功率的条件Xi + XL=0，即XL =-Xi 。
(3) 若ZL= RL + jXL=|ZL|，RL、 XL均可改变，
但XL/ RL不变
(即|ZL|可变，不变)
最大功率为
此时获得最大功率的条件|XL| = |Xi| 。
最大功率为

## Slide 101
例
已知:
要使R0上获最大率，则C0为何值？
用戴维南等效电路：
2.5H
5
5
1
R0
C0
uS(t)
+
–
解：
2.5
1
C0
+
–
j5
Zi
1
C0
+
–

## Slide 102
要使R0上功率最大，只需使电流I 最大即可。
若使 I 最大，须使|Zi+ R0 –j1/( C)|最小。
若使其最小，只须使1–1/( C0)=0。
即：
Zi
1
C0
+
–
I

## Slide 103
§6-9 正弦电路中的谐振
一、串联谐振
当 ，L， C 满足一定条件，恰好使XL=|XC| ，  = 0，电路中电压、电流出现同相，电路的这种状态称为谐振。
R
j L
+
_

## Slide 104
谐振时
㈠、串联谐振的条件
1. L C 不变，改变 w
2. 电源频率不变，改变 L 或 C ( 常改变C )，使 XL=|XC| 。
谐振角频率 (resonant angular frequency)
谐振频率 (resonant frequency)
R
j L
+
_

## Slide 105
㈡、RLC串联谐振的特征
Z=R
X=0
㈢、参数
1. 特性阻抗 (characteristic impedance)
单位：
2. 品质因数(quality factor)
无量纲
(
)

## Slide 106
㈣ . 谐振时元件上的电压
谐振时的相量图
串联谐振又称电压谐振
R
j L
+
_
+
-
+
-
+
-

## Slide 107
例： 图中电路处于谐振状态，已知U=100V，I1=I2=10A，求电阻R及谐振时的感抗和容抗。
L
+
-
+
-
-
+
R
C
解：相量图
45o
由电流三角形得 I=14.14 A
由电压三角形中UL=U=100 V 得UC=141.4 V
R=UC/ I1 =14.14W ，XC= - UC/ I2 = - 14.14 W
XL=UL/I=7.07 W

## Slide 108
㈠、简单 G、C、L 并联电路
对偶：
R L C 串联
G C L 并联
二、 并联谐振
+
_
G
C
L

## Slide 109
R L C 串联
G C L 并联
电压谐振
电流谐振
UL(w 0)=UC (w 0)=QU
IL(w 0) =IC(w 0) =QIS

## Slide 110
㈡ 、实际的并联谐振电路(电感线圈与电容并联)
谐振时 B=0，即
C
L
R
谐振角频率

## Slide 111
当电路发生谐振时，电路相当于一个电阻：
C
L
R
+
-

## Slide 112
C
L
R
等效电路：
其中：C不变。
Ge
C
Le