## Slide 1
电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2015年9月

## Slide 2
三相电路
第7章

## Slide 3
§7.1 三相电源
§7.2 三相负载星形联接
§7.3 三相负载三角形联接
§7.4 三相电路的功率
第7章 三相电路

## Slide 4
§7.1 三相电源
三相电动势的产生
N
S

A
X
e
在两磁极中间，放一个线圈。
根据右手定则可知，线圈中产生感应电动势，其方向由AX。
让线圈以

的速度顺时
针旋转。
合理设计磁极形状，使磁通按正弦规律分布，线圈两端便可得到单相交流电动势。

## Slide 5
一、三相交流电动势的产生
•
•
•
A
X
Y
C
B
Z
S
N
定子
转子

定子中放三个线圈：
A  X
B  Y
C  Z
首端
末端
三线圈空间位置
各差120o
转子装有磁极并以
 的速度旋转。三个
线圈中便产生三个单相电动势。

## Slide 6
二、三相电动势的表示式
三相电动势的特征：
大小相等，频率相同，相位互差120º。
1. 三角函数式

## Slide 7
2. 相量表示式及相互关系
Em

## Slide 8
三、星形联接的三相电源
A
X
Y
C
B
Z
N
1. 连接方式

## Slide 9
（中线）
（相线）
（相线）
（相线）
A
X
Y
C
B
Z
N
三相四线
制供电
相线（火线）:
A
B
C
中线（零线）：N

## Slide 10
2. 三相电源星形接法的电压
相电压：相线对中线间的电压。
A
C
B
N
120
120
120

## Slide 11
线电压：相线间的电压。
C
A
B
N
注意规定的
正方向

## Slide 12
线电压和相电压的关系：
30

## Slide 13
同理：

## Slide 14
线电压与相电压的通用关系表达式：
---为相电压
---为线电压
在日常生活与工农业生产中，多数用户的电压等级为

## Slide 15
A
•
A
X
Y
C
B
Z
B
C
•
•
特点：线电压=相电压
四、三角形联接的三相电源

## Slide 16
短路
+
–
E
三个电源串接
能否造成短路？
直流电源行吗？
A
•
X
Y
Z
B
C
•
•
问题讨论
•
•
•
+
+
+
-
-
-
E
E
E
直流电源串接不行，
三相交流电源可以，
为什么？

## Slide 17
A
•
X
Y
Z
B
C
•
•
Em
三相交流电源中三个
电源可以串接的原因
在于：
三个电源的电压任何瞬间相加均为零。

## Slide 18
星形接法
A
C
B
N
Z
Z
Z
三相负载及三相电路的计算
三角形接法
A
C
B
Z
Z
Z
•
•
•
负载也有两种接法:

## Slide 19
相电流(负载上的电流)：
A
C
B
N
Z
Z
Z
线电流(相线上的电流)：
§7.2 三相负载星形联接

## Slide 20
A
C
B
N
Z
Z
Z
一、星形接法特点
相电流=线电流
*
: 中线电流

## Slide 21
*
线电压=相电压
, 线电压领先于相电压30°。
A
C
B
N
Z
Z
Z

## Slide 22
A
C
B
N
ZA
ZB
ZC
二、负载星形接法时的一般计算方法
解题思路：
一般线电压 为已知，然后根据电压和负载求
电流。

## Slide 23
1. 负载不对称时，各相单独计算。如：
已知：
三相负载 R、L、C
以及 三相线电压：
求：各相、各线及中线电流
C
R
A
B
N
L
C

## Slide 24
解：
(1)
C
R
A
B
N
L
C
相
电
压
线
电
压

## Slide 25
C
R
A
B
N
L
C
令：
则相电压为：

## Slide 26
(2) 相电流
C
R
A
B
N
L
C

## Slide 27
(3) 中线电流
(4) 各电流相量关系

## Slide 28
2. 负载对称时，只需计算一相。
如：
则：
据此可直接得出另两相电流：
（中线电流为0）
3. 负载对称，只要求电流、电压大小时，仅算一相
有效值即可。

## Slide 29
负载对称时
问题及讨论
中线是否可以取消？
答：三相完全对称时，中线可以取消。称为
三相三线制。
A
C
B
Z
Z
Z

## Slide 30
A
C
B
N
ZA
ZB
ZC
N’
A
＋
－
＋
－
N
ZA
－
＋
N
N
′
C
B
ZC
ZB

## Slide 31
若负载对称, 即

## Slide 32
若负载不对称, 则
三相电源是对称的,三相负载则不一定对称

## Slide 33
三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成：
电源
Y
Y
△
负载
电源
△
Y
△
负载
当组成三相电路的电源和负载都对称时，称对称三相电路

## Slide 34
+
–
A
N
+
–
B
+
–
C
Z
Z
Z
N’
三相四线制
+
–
+
–
+
–
A
B
C
Z
Z
Z
Y
△
Y
Y
三相三线制

## Slide 35
试分析原对称星形连接的负载（无中线）有一相负载短路和断路时, 各相电压的变化情况。
例
解 有一相负载短路和断路时, 原对称三相电路成为不对称三相电路。
（1）设A相短路。

## Slide 36
＋
－
Z
＋
－
＋
－
N’
N
＋
－
-
+
U
AN′
＝0
.
Z
Z
A
C
B
30°
30°
120°
120°

## Slide 37
（2） 设U相断路
.
＋
－
U
AN
Z
＋
－
U
BN
.
＋
－
U
CN
.
N
′
N
＋
－
U
BN’
.
＋
－
U
CN’
.
Z
Z
U
BN
.
U
BN'
.
U
CN
.
U
CN’
.
U
BC
.
U
AN
.

## Slide 38
应用实例----照明电路
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
正确接法:
每层楼的灯相互并联,然后分别接至各相电压上。设电源电压为：
则每盏灯上都可得到额定的工作电压220V。

## Slide 39
照明电路的一般画法
中线上不能加
刀闸和保险
A
B
C
N
. . .
. . .
. . .
一
层
二
层
三
层

## Slide 40
讨论
讨论
照明电路能否采用三相三线制
供电方式？
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
N
不加中线
会不会出
现问题?

## Slide 41
线电压为380V。
A相断开后，B、C 两相串连，电压UBC （380V）加在B、C负载上。如果两相负载对称，则每相负载上的电压为190V。
问题1：若一楼全部断开，二、三楼仍然接通,
情况如何?
A
C
B
...
...
...
一层楼
二层楼
三层楼
分析：
结果二、三楼电灯全部变暗，不能正常工作。

## Slide 42
问题2：若一楼断开，二、三楼接通。但两层楼
灯的数量不等（设二楼灯的数量为三层的
1/4 ）结果如何？
结果：二楼灯泡上的电压超过额定电压，
灯泡被烧毁；三楼的灯不亮。
A
C
B
R2
R3
分析

## Slide 43
关于中线的结论
负载不对称而又没有中线时，负载上可能得到大小不等的电压，有的超过用电设备的额定电压，有的达不到额定电压，都不能正常工作。比如，照明电路中各相负载不能保证完全对称，所以绝对不能采用三相三相制供电，而且必须保证中线可靠。
中线的作用在于，使星形连接的不对称负载得到相等的相电压。为了确保中线在运行中不断开，其上不允许接保险丝也不允许接刀闸。

## Slide 44
相序的判定
三相交流电动势出现最大值
的先后顺序称为三相电源的相序。
A - B - C 称为顺相序
A - C - B 称为逆相序
C
灯泡
相序指示器
L1
L2
灯泡
相序的实际意义：对三相电动机，如果相序反了，就会反转。
D
A
B
C
1
2
3
正转
D
A
C
B
1
2
3
反转

## Slide 45
设ZB=ZC=R=1/ωC
A
＋
－
＋
－
N
－
＋
N
N
′
C
B
ZB
ZC
ZA =C
将相序指示器接至三相电源上，便可测出相序：
假设电容C接的是A相，
则 L1、L2 较亮者为B
相，另一相为C相。

## Slide 46
解 这是一个不对称的星形负载连接电路。
设
显然, , 从而可知, 较亮的灯接入的为B相, 较暗的为C相。

## Slide 47
A
C
B
特点：负载相电压=线电压
§7.3 三相负载三角形联接

## Slide 48
各电流的计算
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA
相电流
线电流

## Slide 49
（2）负载对称时（ZAB=ZBC=ZCA=Z ），各相电流有
效值相等，相位互差120 。有效值为：
A
C
B
ZAB
ZBC
ZCA
（1）负载不对称时，先算出各相电流，然后计算线电流。

## Slide 50


同理：
设：负载为阻性的，阻抗角为 0  。
负载对称时，三角形接法线、相电流的相位关系
A
B
C

## Slide 51
负载对称时三角形接法的特点
A
C
B


注意电路
中规定的
正方向

## Slide 52
如图电路中，电源三相对称。当开关S闭合时，电流表的读数均为5A。
问：开关S打开后各电流表的读数。
解：开关S打开后，电流表A2中的电流与负载对称时的电流相同。而A1、 A3中的电流相当于负载对称时的相电流。
电流表A2的读数=5A
电流表A1、A3的读数=
Z
Z
Z
A1
A2
A3
S
A
B
C
问题及讨论

## Slide 53
§7.4 三相电路的功率
三相总有功功率：
三相电路的功率的计算
若三相负载对称，则三相电压、电流分别对称、有效值相等

## Slide 54
负载对称时：
星形接法时：
三角形接法时：


 由负载
性质决定
注意：
(1)  为相电压与相电流的相位差角(相阻抗角)，不要误以为是线电压与线电流的相位差。
(2) cos为每相的功率因数，在对称三相制中即三相功率因数： cos A= cos B = cos C = cos 。

## Slide 55
有功功率：
无功功率：
视在功率：
在三相负载对称的条件下，三相电路的功率：
三相负载有功功率等于各相负载有功功率之和。
三相负载无功功率等于各相负载无功功率之和。

## Slide 56
有一对称三相负载, 每相阻抗Z=80+j60Ω, 电源线电压Ul=380V。求当三相负载分别连接成星形和三角形时电路的有功功率、无功功率和视在功率。 
解（1） 负载为星形连接时

## Slide 57
所以
由阻抗三角形可得
|Z|
R
X
j
阻抗三角形
Z=80+j60Ω

## Slide 58
（2） 负载为三角形连接时

## Slide 59
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说，如果在起动时将定子绕组接成星形，待起动完毕后再接成三角形，就可以降低起动电流，减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角降压起动，或简称为星三角起动（Y-Δ起动）。
应用：Y降压起动。
通过上面的计算可以看出，负载为三角形连接时的线电流是负载为星形连接时的线电流的3倍。

## Slide 60
i1
i2
u
负
载
一、单相功率的测量— 电动式瓦特计
在交流电路中
其中， 为 间的夹角。
指针偏
转角度
电流线圈
电压线圈
i2和 u 成正比，且近似同相
三相电路功率的测量

## Slide 61
二、三相功率的测量
负 载
A
C
B
N
三相总功率为三个功率表测得数据的总和。
三相四线制接法，用三个功率表测量：

## Slide 62
三相总功率等于两表测得数据之和。
A
C
B
三相三线制的电路中，用二表法测功率：

## Slide 63
两表法测量功率的原理：
结论：三相总功率等于两表测得数据之和。每
单个功率表的读数没有意义，
实验用的 三相瓦特计实际上就是根据“二表法”
的原理设计的。

## Slide 64
求：功率表W1、W2的读数。
例
电机
A
C
B
已知：
电机的功率为 3 kW, 。
（设电机为星形接法，N为其中点。）
电源线电压为380V，各相对称。

## Slide 65
电机
A
C
B
（1）求电流大小

## Slide 66
A
C
B
ZB
ZA
ZC
N
设：
（2）求电流、电压的相位关系
则：

## Slide 67
A
C
B
ZB
ZA
ZC
N
间的相位差

已知电机的

## Slide 68
同理，由相量图可得
间的相位差
W1的读数为
1000瓦
W2的读数为
2000瓦

## Slide 69
例：图示对称三相电路，线电压为380，相电流IAB＝2A，求图中功率表的读数P1，P2 。
解：
表W1的读数P1：
P1=UACIAcos 1
表W2的读数P2：
P2=UBCIBcos 2
·
UA
·
UB
·
UC
·
UAC
30°
·
IA
·
UBC
·
IB
令：
利用三角形联接的电流关系得：
·
IA
A
B
C
W1
﹡
﹡
W2
﹡
﹡
·
IAB
jL
jL
jL
= 3803.464  cos60=658.2(W)
= 380 3.464  cos(–120) =－658.2(W)

## Slide 70
三相交流电路的小结（1）--三相电源
三相三线制
三相四线制
A
C
B
N
A
C
B
A
C
B
三相电源一般都是对称的，而且多用三相四线制接法。

## Slide 71
三相交流电路的小结(2)--三相负载
星形负载
三角形负载
A
C
B
N
Z
Z
Z
A
C
B
Z
Z
Z

## Slide 72
三相交流电路的小结(3)--三相电路计算
负载形接法
对称负载下：
各相电压、电流单独计算。
负载不对称时：
负载对称时：电压对称、电流对称，只需计算一相。求电表读数时，可只算有效值，不算相位。
三相电路的计算要特别注意相位问题。



负载Y形接法
电源对称时：

## Slide 73
三相交流电路的小结(4)--三相功率计算
三相总功率：
负载对称时：
和接法
无关

## Slide 74
第7章
结 束