## Slide 1
电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2015年9月

## Slide 2
第九章 非正弦周期电流
电路的谐波分析

## Slide 3
半波整流电路的输出信号
非正弦周期交流信号的特点
第九章 非正弦周期电流电路的分析

不是正弦波

按周期规律变化
计算机内的脉冲信号
T
t

## Slide 4
一、特点：按周期规律变化，但不是正弦量。
工程实际中，非正弦周期波形较为常见，如：脉冲波形、三角波、方波、锯齿波、半波整流波形等等；
t
u
方波电压
t
u
锯齿波
t
u
脉冲波形
t
u
半波整流波形

## Slide 5
(3). 若电路中存在非线性元件。
二、非正弦周期信号的产生：
(1).电源提供的电压或电流是非正弦周期变化的；
(2).电路中有不同频率的电源共同作用；
如：全波整流电路
t
t
+
_
R
+
_

## Slide 6
1. 运用数学工具(傅里叶级数),将周期非正弦电量分解成各种不同频率的正弦电量。运用正弦稳态电路分析方法进行计算。
本章的关键
2. 运用叠加定理完成各谐波分析。

## Slide 7
傅里叶 (1768 – 1830)：法国数学家。
以傅里叶著作为基础发展起来的傅里叶分析对近代数学以及物理和工程技术的发展都产生了深远的影响。
他的著作《热的解析理论》(1822)是数学史上一部经典性文献，书中系统的运用了三角级数和三角积分，他的学生将它们命名为傅里叶级数和傅里叶积分。他深信数学是解决实际问题最卓越的工具。

## Slide 8
§9-1 非正弦周期量的分解
一、周期性非正弦函数
K=1，2，…，n 整数的函数
周期电流、电压、信号等都可以用一个周期函数表示
式中T 为周期函数f(t)的周期，
二、谐波分解
式中：A0、Bkm、 Ｃkm称为傅里叶系数。
涉及的数学知识：

## Slide 9
将f(t)中具有相同角频率的正弦项和余弦项合并，则有：

## Slide 10
直流分量
当K=1时，
基波（和原
函数同频）
当K=2时，
二次谐波
（2倍频）
高次谐波
…..

## Slide 11
在电力系统中，高次谐波会给整个系统带来极大的危害，如使电能质量降低，损坏电力电容器、电缆、电动机等，增加线路损耗。
因此，要想办法消除高次谐波分量。

## Slide 12
例1：求图示周期性矩形信号的傅里叶级数展开式。
f(t)在第一个周期内的表达式为：
f(t)
t
2π
π
T/2
T
Um
-Um
解：
当k为偶数时：Bkm=0
当k为奇数时：Bkm=4Um/kπ

## Slide 13
根据函数为奇函数，也可得到：Ckm=0
由此求得：
例：求图示周期性矩形信号的傅里叶级数展开式。
f(t)
t
2π
π
T/2
T
Um
-Um
解：

## Slide 14
周期函数的傅里叶展开
基波分量
三次谐波
f(t)
t
基波+三次谐波
五次谐波
f(t)
t
基波+三次谐波
基波+三次+五次谐波

## Slide 15
例2：将函数
展开为傅里叶级数。
f(x)=
î
í
ì
-x, -p≤x<0
x, 0≤x ≤ p
解：
周期函数的傅里叶展开

## Slide 16
所求函数的傅氏展开式为：
周期函数的傅里叶展开

## Slide 17
例3：求级数的和
傅氏展开式的应用
已知：
计算：
解：

## Slide 18
求级数的和
傅氏展开式的应用
试计算级数σ、σ2、σ3
解：

## Slide 19
二、常用周期信号的傅里叶展开
T
T/2
A
f(t)
t
T
A
f(t)
t
-A

## Slide 20
T
T/2
A
f(t)
t
T
A
f(t)
t
2T

## Slide 21
相关数学知识(三角函数系的正交性)：
三角函数系：
正交性：任意两个不同函数在[-p, p]上的积分等于零。
1.正弦、余弦信号一个周期内的积分为0(k为整数)。
§9-2 非正弦周期量的有效值与平均功率

## Slide 22
正交性：任意两个不同函数在[-p, p]上的积分等于零。

## Slide 23
3.正弦、余弦的平方在一个周期内的平均值为1/2 。
2.三角函数的正交性0(k≠p)

## Slide 24
§9-2 非正弦周期量的有效值与平均功率
一、 有效值
假设一非正弦周期电流i可以分解为傅里叶级数
同理，对周期性非正弦电压u，其有效值为：
结论：
周期函数的有效值为直流分量及各次谐波分量
有效值平方和的方根。

## Slide 25
二、 平均功率
结论： 平均功率＝直流分量的功率＋各次谐波的平均功率
利用三角函数的正交性，整理后得：
+
-

## Slide 26
电路元件
i
u
例. 已知电路中某支路电压和电流分别为
计算该支路的平均功率
直流功率：
基频功率：
解:
2次谐波功率：
3次谐波功率：

## Slide 27
4次谐波功率：
总功率：

## Slide 28
N
+
u
i
_
例：已知某无源单口网络N端口的电压、电流为：
试求：（1）各频率网络N的输入阻抗。
（2）网络消耗的平均功率。
此时网络N呈纯电感性。
解：
(1)
此时网络N呈纯电容性。
此时网络N对三次谐波发生并联谐振。

## Slide 29
N
+
u
i
_
例：已知某无源单口网络N端口的电压、电流为：
试求：（1）各频率网络N的输入阻抗。
（2）网络消耗的平均功率。
解：
(2)
网络对各次谐波的阻抗都没有显示出电阻性质，说明该网络是由动态元件L、C组成的。
其消耗的有功功率应为零。

## Slide 30
N
+
u
i
_
三、非正弦周期交流电路视在功率和功率因数
视在功率为：
功率因数：

## Slide 31
结论：
1、周期性非正弦稳态电路一平均功率（有功功率）为各次谐波的平均功率的代数和，各次谐流的电压、电流所产生的有功率具有可加性。
2、不同频率的电压、电流之间不产生有功功率，它们的平均功率为零。

## Slide 32
§9-3 非正弦周期电流电路的谐波分析
谐波分析法步骤：
(1). 将给定的非正弦周期电压或电流分解为傅立叶级数；
(3). 应用叠加定理，在时域中将各个响应分量相加（注意：相量直接相加没有意义）。
(2). 分别求出傅立叶级数中各个分量单独作用下电路的响应（对正弦稳态电路，采用相量法分析，并注意：感抗、容抗会随频率变化）；
谐波分析法：将非正弦周期电流电路的计算转化为一系列正弦电流电路的计算。
谐波分析法实质上是把非正弦周期电流电路的计算化为一系列正弦电流电路的计算。

## Slide 33
R
j L
+
_
①u 的直流分量单独作用时：
解：
例：如图，电压
求：电流I 。
C相当于开路，L相当于短路
电流的直流分量I0=0
② 当基波分量单独作用时：

## Slide 34
R
j L
+
_
解：
例：如图，电压
求：电流I 。
③二次谐波分量单独作用时：
④ 根据叠加定理：

## Slide 35
直流分量作用，电路模型如图
例：求：(1) 端电压u及其有效值；(2) 电流源发出的平均功率。
+
_
+
_
uS1
2
10-2F
+
_
uS2
u
0.4H
iS
+
_
U0
2
10V
+
_
2A
解：

## Slide 36
例：求：(1) 端电压u及其有效值；(2) 电流源发出的平均功率。
+
_
+
_
uS1
2
10-2F
+
_
uS2
u
0.4H
iS
解：
+
_
2
+
_
20∠0°
j4 
-j10 
2∠0°A
·
U1
交流分量作用相量模型如图
采用节点法计算：

## Slide 37
例：求：(1) 端电压u及其有效值；(2) 电流源发出的平均功率。
+
_
+
_
uS1
2
10-2F
+
_
uS2
u
0.4H
iS
解：
电流源的
端电压u为：
电流源发出的平均功率：
端电压有效值为：

## Slide 38
交、直流共存的电路。
解题要点： 交、直流分别计算；瞬时值结果迭加。
例：如图电路中us(t)=10sin(2t)v，求电流i的有效值及电阻功率。
+
_
uS
1.2H
i
2H
1
4
0.5F
4
2A
直流
I0
1
4
4
2A
直流
(1)直流电源作用

## Slide 39
例：如图电路中us(t)=10sin(2t)v，求电流i的有效值及电阻功率。
+
_
uS
1.2H
i
2H
1
4
0.5F
4
2A
直流
(1)交流电源作用
+
_
uS
j2.4
I1
1
4
4
j4
-j1
平衡电桥
叠加：

## Slide 40
计算非正弦周期交流电路应注意的问题
(1). 最后结果只能是瞬时值叠加，不同频率正弦量不能用相量相加。
(2). 不同频率对应的 XL、XC不同。
...
感抗和容抗在不同谐波时值不同。
(3). 若支路阻抗为零，则发生了串联谐振；若支路阻抗为无穷，则发生了并联谐振。

## Slide 41
例：如图所示电路，R1=5Ω， L1=0.4H， C=0.025F， L2=0.05H， R2=5Ω ，求电压u(t)
采用叠加原理
①5V单独作用时：
L1
L2
C
R2
+
_
uS(t)
R1
+
_
u(t)
解：
u1(t)=0
②基波10sin(10t)单独作用时：
由于：
L1与C发生并联谐振
u1(t)=0

## Slide 42
例：如图所示电路，R1=5Ω， L1=0.4H， C=0.025F， L2=0.05H， R2=5Ω ，求电压u(t)
采用叠加原理
L1
L2
C
R2
+
_
uS(t)
R1
+
_
u(t)
解：
u1(t)=0
③15sin(30t)单独作用时：
发生串联谐振
u3(t)=0
u(t)=u1(t)+u2(t)+u3(t)=5sin(10t) V
u3(t)=0

## Slide 43
例：电路如图所示，已知ω=1000rad/s，C=1μF，R=1Ω，
在稳态时，uR(t)中不含基波，而二次谐波与电源二次谐波电压相同，求：
(1)us(t)的有效值 ；
(2)电感L1和L2 ；
(3)电源发出的平均功率。
L2
L1
C
+
_
+
_
R
uS(t)
uR(t)
解：(1)
(2)
要使uR(t)中不含基波，则L1与C发生并联谐振(对 )。
若使uR(t)中二次谐波与电源二次谐波电压相同，则L、C电路发生串联谐振。

## Slide 44
例：电路如图所示，已知ω=1000rad/s，C=1μF，R=1Ω，
在稳态时，uR(t)中不含基波，而二次谐波与电源二次谐波电压相同，求：
(1)us(t)的有效值 ；
(2)电感L1和L2 ；
(3)电源发出的平均功率。
L2
L1
C
+
_
+
_
R
uS(t)
uR(t)
(3)
电源发出的平均功率为：
(L1＝1H)

## Slide 45
上述分析表明，交流分量的响应所占的比例甚小，谐波次数越高，响应分量的比例越小。
电感元件对高次谐波有着较强的抑制作用；
而电容元件对高次谐波电流有畅通作用。
在电力系统中，高次谐波会给整个系统带来极大的危害，如使电能质量降低，损坏电力电容器、电缆、电动机等，增加线路损耗。
因此，要想办法消除高次谐波分量。

## Slide 46
低通滤波器：滤掉输入的高频成分，通过低频成分。
高通滤波器：滤掉输入的低频成分，通过高频成分。
R
C
·
Ui
·
Uo
R
C
·
Ui
·
Uo

## Slide 47
其它形式的滤波电路：
带通滤波器
带阻滤波器
L2
L1
C2
L3
C1
C3
L2
L1
C2
L3
C1
C3
(band-pass filter)
(band elimination filter)

## Slide 48
例1：
方波信号激励的电路。
已知：
求：
t
T/2
T
R
L
C
+
-

## Slide 49
第一步：将激励信号展开为傅里叶级数
直流分量：
谐波分量：
K为偶数
K为奇数

## Slide 50
（K为奇数）
的最后展开式为：
t
T/2
T

## Slide 51
IS0
等效电源
IS0
t
T/2
T

## Slide 52
直流分量
基波最大值
代入已知数据：
得：

## Slide 53
三次谐波最大值
五次谐波最大值
角频率

## Slide 54
电流源各频率的谐波分量为：
t
T/2
T

## Slide 55
第二步 对各种频率的谐波分量单独计算：
1.
直流分量 IS0 作用
对直流，电容相当于断路；电感相当于短路。所以输出的直流分量为：
u0
IS0
R
C
20Ω
+
-
R
IS0
u0
+
-

## Slide 56
2.基波作用
u1
iS1
R
C
20Ω
+
-

## Slide 57
u1
iS1
R
C
20Ω
+
-

## Slide 58
3.三次谐波 作用
u3
iS3
R
C
20Ω
+
-

## Slide 60
4.五次谐波 作用
u5
iS5
R
C
20Ω
+
-

## Slide 62
第三步 各谐波分量计算结果瞬时值迭加：

## Slide 63
例2：交、直流共存的电路。
求：
已知：
E=12 V
E1
+
_
R4
4k
i1
R1
R3
R2
C2
C1
u4
e
4k
4k
2k
10µ
10µ
_
+
解题要点：交、直流分别计算；
直流和交流瞬时值结果迭加。

## Slide 64
(1) 直流电源作用
(E1作用，e 短路)
E1
+
_
R4
4k
i1
R1
R3
R2
C2
C1
u4
e
4k
4k
2k
10µ
10µ
_
+
直流通道

## Slide 65
(2) 交流电源作用 （e 作用，E1 短路）
R3>>XC2

（C2称旁路电容）
i1"
R4
4k
R1
R3
R2
C2
C1
e
4k
4k
2k
10μ
10μ
_
+


以下介绍近似计算法

## Slide 66
4k
i1"
u4"
R4
4k
R1
R3
R2
C2
C1
e
4k
2k
10µ
10µ
_
+


（C1称藕合电容）
C2也可视为短路
R2>>XC2

R4>>XC1

同理

## Slide 67
简化后的交流通道
对交流通道进行简化后的计算
R2
u4"
i1"
R4
4k
R1
C1
e
4k
2k
_
+

## Slide 68
最后结果：交、直流迭加
直流分量
交流分量
i1
t

## Slide 69
计算非正弦周期交流电路应注意的问题
1. 最后结果只能是瞬时值迭加。
不同频率正弦量不能用相量相加。
2. 不同频率对应的 XC、XL不同。
...